## Sheet1
Kastre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 LISA 10 AS Emajõe Veevärk reoveepumplad*
Jrk nr | Vald | Aadress (koordinaadid/kinnistu) | Pumpla nimi | Peapumpla/lokaalne pumpla | Pumpade arv (tk) | Pumba võimsus (peapumplad: kW, lokaalsed pumplad kWh) | Hmax(m)/Qmax (m3/h) | Hinnang tehnoloogiliste seadmete seisundile (klapid, rehad, torud jm) | Hinnang elektri-automaatikaosale | Rajatise/ehitise seisukord
1 | Kastre vald | Männi tee 13a | Haaslava_RKP_001 | lokaalne |  |  |  | halb | väga halb | halb
2 | Kastre vald | Pargi tee 10 | Haaslava_RKP_002 | lokaalne | 2 | 5,5kW | 23,8/6,39L/s | rahuldav | väga halb | rahuldav
3 | Kastre vald | Lehise tee 29 | Haaslava_RKP_004 | lokaalne | 2 | 4.0kW |  | rahuldav | hea (aga puudub SCADAst) | rahuldav
4 | Kastre vald | 26.851753,58.261706,0/ Villemisoo | Ignase_RKP_001 | lokaalne |  |  |  | rahuldav | rahuldav | rahuldav
5 | Kastre vald | Metskonna | Järvselja_RKP_002 | Peapumpla | 1 | 1,7kW | 23/6,6L/s | halb | väga halb | halb
6 | Kastre vald | 26.97739,58.331171,0/ Järve tee 1a | Melliste_RKP_001 | lokaalne | 2 | 1,9kW | 7,2/91,1 | rahuldav | rahuldav | rahuldav
7 | Kastre vald | 26.866039,58.299119,0/ Männi tn | Roiu_RKP_001 | Peapumpla | 2 | 13,3kW | 44,1/13 | rahuldav | rahuldav | rahuldav
* | Tabelis on toodud AS Emajõe Veevärk reoveepumplad, mis on 2022. aasta seisuga vanemad kui 5 aastat, mis vajavad ÜVK arendamise kava perioodil osalist (seadmed, elekter-automaatika) või täielikku rekonstrueerimist
Andmed: AS Emajõe Veevärk